## List1
Obrazac V.
Naručitelj:Grad Otok
Predmet nabave: Uređenje infrastrukture na nogometnom stadionu u Otoku JEN 40/2024
1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
Građevina: Uređenje infrastrukture na nogometnom stadionu u Otoku
Investitor: GRAD OTOK
Lokacija: OTOK
| Uređenje infrastrukture na nogometnom stadionu u Otoku |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Red.br | VRSTA RADA | jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno
II | RADOVI NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU NK OTOK
1. | Dobava materijala, premazivanje zidova akril emulzijom, sa desne strane ulaza na stadion, te prostorije za prodaju ulaznica. Prije premazivanja, potrebno je popraviti oštećenja na zidu, zatvorilti žbukom ili ljepilom za fasade. | m2 | 114.98 |  | 0
2. | Dobava materijala, te premazivanje zidova sa fasadnom bojom u jednom premazu u bijeloj boji | m2 | 114.98 |  | 0
3. | Čišćenje zida sa sjeverne i istočne strane glavnog terena, te skidanje mahovine sa istoga. Po potrebi površinu oprati mini voshom | m2 | 435.73 |  | 0
4. | Nakon čišćenja zida dijelove zida na kojima postoje veća oštećenja i fuge zapuniti cementnim mortom, ljepilom za fasade ili fasadnom glet masom | m2 | 30 |  | 0
5. | Dobava materijala te premazivanje zida akril emulzijom, prije bojanja zida bojom za beton | m2 | 435.73 |  | 0
6. | Dobava materijala , te premazivanje zida bojom za beton, beton tonom ili sl. u dva premaza u zelenom tonu | m2 | 435.73 |  | 0
7. | Dobava materijala te postavljanje Demit fasade deb. 5cm na objektu kotlovnice uz južni dio tribine. Pri izradi Demit fasade, stiropor deb. 5cm, lijepiti fasadnim ljepilom, te isto tako fasadnu mrežicu 160gr, uroniti u armirajući sloj ljepila. Nakon sušenja ljepila površinu premazati sa grundom. Završni sloj žbuke je akrilna žbuka 1,5mm, bijele boje. prije ljepljenja stiropora postaviti početne sokl profile 5cm | m2 | 27.85 |  | 0
8. | dobava i ugradnja opšava od pocinčanog, bijelog lima koji se ugrađuje u bočne strane kotlovnile, r.š. 55cm | m | 5.7 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja opšavnog lima izrađenog od pocinčanog, bijelog lima koji se ugrađuje sa čela kotlovnice r.š. 105cm | m | 3.3 |  | 0
10. | Dobava materijala te izrada dvokrilnih vrata od čeličnih profila sa ispunom od sendvić panela d=3cm. Čelične profile zaštititi temeljnom bojom te površinu lakirati bijelom bojom. U gornjem dijelu vrata ostaviti prozorčić koji se može otvarati a izrađen je od čeličnih profila i ustakljen dvostrukim staklom. dim. vrata 1,90x2,05m | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava materijala te izrada klizne kapije na igralištu, izrađene od čeličnih profila sa isponom od sendvić panela deb. 3cm. Čelične profile zaštititi temeljnom bojom, te površinu ispone lakirati u tonu po izboru Investitora. Dimenzija vrata 4,55x2,10m, koja se otvaraju dvostrano u cijeloj površini, s tim da se u jednom krilu ugrađuju vrata za prolaz osoba, dim. 90x200cm. | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja ulaznih vrata u prostor za prodaju ulaznica dim 90x205cm. Vrata su izrađena od čeličnih profila , te isponom od sendvić panela u donjoj zoni, a gornji dio vrata je ustakljen sa sendvić staklom. Čelične profile zaštititi temeljnom bojom, a cijelu površinu vrata obostrano lakirati lak bojom u tonu po izboru Investitora | kom | 1 |  | 0
14. | Demontaža ograde iznad betonskog zida na ulazu u stadion, sa desne strane. Ograda izrađena od čeličnih cijevi i žičanog pletiva dužine 20m, visine 1,80m | m2 | 36 |  | 0
15. | Demontaža drvenih vrata sa kotlovnice dim. 1,90x2,05m | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava i montaža jarbola koji se postavljaju na ulazu u stadion. Jarboli visine 8m izrađeni su od poliestera, bijele boje sa sistemom za podizanje i spuštanje zastava, te okretanje same zastave oko osi jarbola. Temelje izraditi od betona koji se ulijeva u temeljne stope dim 60x60x100cm
| - iskop zemlje 0,60x0,60x1x4 | m3 | 1.44 |  | 0
| - betoniranje stopa | m3 | 1.44 |  | 0
| - ankeri | kg | 15 |  | 0
| - jarboli 8m | kom | 4 |  | 0
17. | Skidanje dijela stare žbuke koja se podklobučila ispod stepeništa na ulazu u tribinu dim. 1,47x2,12x2 | m2 | 6.23 |  | 0
18. | Dobava materijala, te premazivanje dijela zida sa grundom. Nakon sušenja na zid nanijeti akrilnu žbuku u bijeloj boji, granulacije 1,5mm | m2 | 6.23 |  | 0
19. | Dobava materijala, te premazivanje zidova akril emulzijom i poludisperzivnom bojom, tipa Kemopol plus u jednom premazu:
| - sala za sastanke zidovi emulzija | m2 | 59.83 |  | 0
| - sala za sastanke stropovi emulzija | m2 | 36.34 |  | 0
| - sala za sastanke zidovi poludisperzivana boja | m2 | 59.83 |  | 0
| - sala za sastanke stropovi poludisperzivna boja | m2 | 36.34 |  | 0
20. | Razbijanje betonske staze od ulaza u stadion do desnog kraka tribine u ukupnoj površini od 228,65m2. Staza prosiječne deb. 12cm. Šut nastao razbijanjem, deponirati na gradsku deponiju | m2 | 27.36 |  | 0
21. | Iskop posteljice na mijestu ugradnje opločnjaka. Iskop se vrši u dubini od 20cm. Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na gradsku deponiju, dim. 228,65x0,20. Širina iskopa 2m. | m3 | 45.73 |  | 0
22. | Dobava materijala, te nasipanje kamenog agregata 0-60 u sloju debljine 20cm, uz nabijanje istog u slojevima. Širina nasutog materijala 2m. | m3 | 45.73 |  | 0
23. | Dobava materijala te postavljanje ivičnjaka dim. 100x20x6cm u svježi beton | m | 58 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja opločnjaka debljine 6cm u dimenziji po odabiru Investitora | m2 | 228.65 |  | 0
25. | Dobava i montaža ACO DRAIN RD 100v, monoblok RD kanalica sa ostalim pripadajućim fazonima uz stazu na ulazu u stadion, radi odvodnje površinskih voda sa opločnjaka. Kanalice su izrađene sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja, otporne na soli, kemikalije i lom, izrađene od polimer betona te spojene na cijev fi200 | m | 6 |  | 0
26. | Iskop rova prosječne dubine 80cm, koji se kopa od ulaza na stadion, te se spaja na kanalizacionu šahtu iza južnog gola, malonogometnog igrališta
| - iskop 31x0,80x0,30m | m3 | 7.2 |  | 0
| - dobava i ugradnja pijeska 31x0,20x0,30m | m3 | 1.8 |  | 0
| - probijanje betonskog plašta na šahti fi200 | kom | 1 |  | 0
| - postavljanje UKC cijevi fi200 SN4 | m3 | 31 |  | 0
27. | Djelomični popravak metalne ograde izrađene od okruglih čeličnih cijevi, te vučenog čelika visine 2m. Na ogradi otkloniti oštećenja kao što su otkinuti varovi, savijene cijevi i sl. Istu mjestimično prebrusiti, išmirglati oštećenja i nove varove. Kompletniu ogradu obostrano premazati temeljnom bojom, te završnom lak bojom u plavom tonu. Cijena stavke obuhvaća popravak, premazivanje temeljnom i završnom lak bojom. | m2 | 418.2 |  | 0
| Uređenju infrastrukture na nogometnom stadionu u Otoku |  |  |  | 0