**Troškovnik**

Održavanje javne rasvjete na području grada Otoka

temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

JEN 51/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stavka** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Cijena** | **Ukupno** |
|  | Ovaj troškovnik - cjenik predviđa nabavku i isporuku potrebnog materijala (komponenti sustava) prijevoz, manipulativne troškove, ugradnju materijala mobilnom monterskom ekipom (min. 2 izvršitelja s odgovarajućim terenskim vozilom, visinskom košarom, prethodnu demontažu - uklanjanje dotrajalih komponenti sustava, funkcionalno ispitivanje sustava pod naponom i puštanje u rad |  |  |  |  |
| 1. | Zamjena žarulje u svjetiljci LVC - 06 150 W NaVT | kom | 3 |  |  |
| 2. | Izmjena poklopca razdjelnice | kom | 5 |  |  |
| 3. | Izmjena prigušnice na LVC 06 150 W Na | kom | 5 |  |  |
| 4. | Izmjena grla E-40 porculansko | kom | 5 |  |  |
| 5. | Izmjena luxomata sa sondom | kom | 8 |  |  |
| 6. | Dobava i ugradnja LED cestovne svjetiljke do 35 W | kom | 3 |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja LED cestovne svjetiljke od 36 W do 65 W | kom | 3 |  |  |
| 8. | Dobava i ugradnja LED cestovne svjetiljke od 66 W do 120 W | kom | 3 |  |  |
| 9. | Dobava i ugradnja CN sklopke za uključenje javne rasvjete | kom | 6 |  |  |
| 10. | Dobava i ugradnja stupne razdjelice - komplet | kom | 5 |  |  |
| 11. | Izrada pripremne instalacije s OG priključnicom na kabelu učvršćenu na AB stup za potrebe priključka božićnih svjetlećih ukrasa i sl | kom | 2 |  |  |
| 12. | Radovi na uključenju i isključenju strujnih krugova rasvjete u pripadajućim TS.(44 kom). Stavka podrazumijeva angažiranje radnika HEP-a radi pristupa u TS potrebno kod svakog rada na javnoj rasvjeti, eventualne zamjena osigurača, popravke završetka kabela i sl. predvidivo godišnje | kom | 20 |  |  |
| 13. | Nepredviđeni montažni radovi mobilne monterske skupine s odovarajućim terenskim vozilom i visokom košarom. Materijal je ovdje nespecificirana stavka koja će se po ukazanoj potrebi angažirati zasebnim troškom vlasnika. Mobilna terenska ekipa sadrži dva montera (1 izvršitelj VKV i 1 izvršitelj KV) | sat | 1 |  |  |
| 14. |  Priprema, temeljno i završno ličenje stupova visine preko 6m | kom | 3 |  |  |
| 15. | Pranje i čišćenje rasvjetnih armatura | kom | 10 |  |  |
| 16. | Zamjena propaljivača 40-400 | kom | 3 |  |  |
| 17. | ispitivanje gromobranskog uzemljenja svakog rasvjetnog stupa i izvoda u TS-1 i izdavanje mjernih protokola - stavka podrazumjeva i eventualne popravke kod neispravnih Sl. List 13/68) rezulatta mjerenja (tehnički propisi o gromobranima | kom | 30 |  |  |
| 18. | Dobava i ugradnja kraka 700 za LED svjetiljku | Kom  | 3 |  |  |
| 19. | Dobava i ugradnja rasvjetnog stupa KORS 10m | kom | 2 |  |  |
| 20. | Dobava i ugradnja žarulje 400 W HQI | kom | 5 |  |  |
| **UKUPNO:** |  |
| **PDV:** |  |
| **SVEUKUPNO:** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. godine

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis i pečat ponuditelja