## Projektantski_Troškovnik
INVESTITOR: GRAD OTOK, TRG KRALJA TOMISLAVA 6/A, 32252 OTOK, OIB: 70233583655
GRAĐEVINA: OPREMANJE I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA OTOČKIM VIROVIMA
Redni broj | Opis | J.M. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (€) | Ukupno bez PDV-a (€)
1. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1. | Iskolčenje igrališta čime su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje karakterističnih točaka, postavljanje profila, održavanje i kontrola iskolčenja osi te obnavljanje iskolčenja osi i poligonskih točaka za sve vrijeme građenja.
Radove izvesti u skladu s OTU 1-02.1; 1-02.2; 1-02.3; 1-02.5. i 1-02.6.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2.1. | Uklanjanje postojećeg stabla, promjera do fi 30 cm. Stablo se deponira prema uputama Investitora.
| Obračun kao kom. | kom | 1 |  | 0
3. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.1. | Strojni i ručni iskop tla za izradu temelja igrala i temelja ograde u skladu s kotama i detaljima danim projektom te odvoz na odlagalište prema uputama Investitora. Dio materijala potrebno je deponirati uz iskop na gradilištu zbog izrade zemljanog nasipa. Radove izvesti u skladu sa OTU 2-01.2. Stavkom je obuhvaćen iskop, svi transporti i svi potrebni radovi do potpunog završetka radova. |  |  |  | 0
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala. | m3 | 18 |  | 0
3.2. | Uređenje i planiranje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem tla od zemljanog materijala, Sz≥95 %, Ms≥20 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po m2 stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.
| Obračun po m2 | m2 | 25 |  | 0
3.3. | Izrada zemljanog nasipa materijalom iz iskopa deponiranog na gradilištu. Izrada nasipa do kote dječjeg igrališta, potrebno je višak materijala odvesti na predviđeno mjesto deponiranja prema uputama Investitora te urediti zelene površine uz dječje igralište gdje su se odvijali radovi.
| Obračun po m3 izrađenog nasipa. | m3 | 4 |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4.1. | Izrada betonskih temelja potrebnih za montažu dječjih igrala i urbane opreme, betonom klase C 25/30, XC2. Izrada se vrši prema uputama proizvođača opreme. U stavku uključeni nabava, izrada, dobava, ugradnja i njega svježeg betona.
| Obračun po m3. | m3 | 6.5 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradnja kamenog agregata 0/63 mm ispod antistres podloge i betonske ploče u debljini od 15 cm.. Obračun po m3 u zbijenom stanju.
| Obračun po m3. | m3 | 2.5 |  | 0
5. | OPREMA IGRALIŠTA |  |  |  | 0
5.1. | Nabava, dobava i ugradnja reflektirajućih znakova (piktograma), prema standardu, informacije prema normi HRN EN 1176-1. U cijenu uključiti izradu temelja, dobavu nosača (stupova), te ploča znakova.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
5.2. | Nabava, dobava i ugradnja drvene ograde za dječje igralište. Drvena ograda dubinski impregnirana sa metalnom konstrukcijom, visine 1,00 m, sa dječjim motivima od HDPE. Betonski radovi obračunati stavkom 4.1.
| Obračun po komadu. | m' | 38 |  | 0
5.3. | Nabava, dobava i ugradnja "Ljuljačka - baby". Približne dimenzije su: 2,5 m x 1,9 m x 2,3 m (dxšxv) sigurnosna zona: 11,50 m2, odstupanje do 10 %. Ljuljačka je izrađena od drvenih greda 92x92 mm, i metalne noseće grede, dimenzija 100x80 mm, međusobno povezanih putem metalne ploče i HDPE plastike. Baby sjedalica za noseću gredu je povezana putem lanaca i nosača. Nosači ljuljačke su demontažni i postavljaju se na noseću gredu. Svi drveni dijelovi su zaštićeni postupkom dubinske impregnacije pod pritiskom. Svi metalni dijelovi su zaštićeni postupkom plastifikacije u dva sloja, temeljni i završni sloj. Na spravi nema pukotina ili oštrih rubova koje bi mogle predstavljati opasnost od bilo kakve povrede prilikom igre. Vijci koji se koriste su kvaliteta najmanje 8.8 i zaštićeni su plastičnim poklopcima. Sprava je namijenjana za djecu uzrasta 1+ godina i mora biti dizajnirana i proizvedena prema EN 1176 za dječja igrališta.
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
5.4. | Nabava, dobava i ugradnja "Opružna njihalica". Približne dimenzije su: 0,6 m x 0,46 m x 0,9 m (dxšxv) sigurnosna zona: 10,60 m2, odstupanje do 10 %. Njihalica je izrađena od bagremove daske i metalne podkonstrukcije. Na njihalici su dodati detalji od vodootporne crne šperploče, sjedalica, točkovi, pa tako njihalica podsjeća na sovu. Metalna opruga na kojoj je fiksirana njihalica zaštićena je praškastim farbanjem. Na spravi nema pukotina ili oštrih rubova koje bi mogle predstavljati opasnost od bilo kakve povrede prilikom igre. Vijci koji se koriste su kvaliteta najmanje 8.8 i zaštićeni su plastičnim poklopcima. Sprava je namijenjana za djecu uzrasta 3+ godina i mora biti dizajnirana i proizvedena prema EN 1176 za dječja igrališta.dječija igrališta EN-1176.
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
5.5. | Nabava, dobava i ugradnja "Kula". Približne dimenzije su: 4,1 m x 3,9 m x 2,40 m (dxšxv) sigurnosna zona: 44,20 m2, odstupanje do 10 %. Osnovna konstrukcija kule je izrađena u kombinaciji drvenih greda 92x92 mm i pravokutnih metalnih profila 40x30 mm. Kula sastoji se od: dvije kule sa krovom dimenzija 950x950 mm povezane tunelom za provlačenje. Na jednoj od kula postavljen je tobogan na platformi 60 cm i stepenice, a na drugoj penjalica s kamenjem i ogradica sa pultom. Putem mostova od užadi kule su povezane sa dvije platforme dimenzija 950x950 mm, koje su međusobno također povezane putem platforme. Na ovim platformama postavljene su ogradice sa različitim edukativnim sadržajem i igralo za djecu. Drvene grede su lamelirane, stolarski obrađene i zaštićene postupkom ekološki prihvatljive dubinske impregancije pod pritiskom. Metalni dijelovi su zaštićeni postupkom plastifikacije u dva sloja, temeljni i završni. Krovovi, ogradice, stranice stepenica i rukohvati su od hdpe plastike. Podovi i gazište stepenica su od vodootporne šperloče debljine 15 mm sa protukliznim slojem. Tobogan je izrađen od inoxnog lima debljine 1,5 mm sa stranicama od hdpe plastike. Tunel je od tvrde plastike minimalnog prečnika 600 mm i minimalne dužine 1000 mm.
Vijci koji se koriste su kvaliteta 8.8 i zaštićeni su plastičnim poklopcima. Uzrast 1+ godina, sprava prema normi EN 1776 za dječja igrališta.
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
5.6. | Nabava, dobava i ugradnja "Klackalica". Približne dimenzije su: 3,0 m x 0,4 m x 2,55 m (dxšxv) sigurnosna zona: 18,60 m2, odstupanje do 10 %. Klackalica se sastoji iz jednog modula za klackanje. Izrađena je u kombinaciji od metalnih profila dimenzija 80x80 mm, glavne noseće drvene oblice minimalnog prečnika 160 mm, sjedalica od HDPE plastike i rukohvata izrađenih od cijevi φ29,4 mm postavljenih na noseću gredu. Na klackalicu su postavljeni gumeni ublaživači prizemljenja prilikom klackanja. Drveni dijelovi su zaštićeni postupkom ekološki prihvatljive dubinske impregnacije pod pritiskom. Metalni dijelovi su zaštićeni postupkom plastifikacije u dva sloja, temeljni i završni sloj. Sjedalice su izrađene od HDPE plastike otporne na vremenske uvjete. Na spravi nema pukotina ili oštrih rubova koje bi mogle predstavljati opasnost od bilo kakve povrede prilikom igre. Vijci koji se koriste su kvaliteta najmanje 8.8 i zaštićeni su plastičnim poklopcima. Uzrast 3+ godina, sprava prema normi EN 1776 za dječja igrališta.
| Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
5.7. | Dobava i ugradnja antistres gumirane podloge 1000x1000x45 mm. Boja površine gumene pologe zelena.Ploče moraju imati uvjerenje o kvaliteti o udovoljavanju normi HRN EN 1177 2008 ili jednakovrijedno za deklariranu visinu slobodnog pada. Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji. Za ugrađeni proizvod potrebno je dostaviti jamstvo proizvođača na vijek trajanja od najmanje dvije godine. Rad obuhvaća: dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje predgotovljenih gumenih ploča ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun po m2 izvedene podloge. Antistres gumena podloga debljine 45 mm za visinu slobodnog pada do 1,50 m.
| Obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
1. | Geodetski radovi | 0
2. | Pripremni radovi | 0
3. | Zemljani radovi | 0
4. | Betonski radovi | 0
5. | Oprema igrališta | 0
| UKUPNO € (BEZ PDV-a) | 0
| PDV (25%): | 0
| UKUPNO € (S PDV-om) | 0